## Spets
SPETSIFIKATSIOON
Nr. | Kirjeldus, märkused |  | Mark / tootja / (märkus) | Ühik | Kogus
TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM
1 | Adresseeritava ATS keskseade koos korpuse, toiteploki ja juhtkonsooliga ; 2 silmust; |  | ESA-FX=FX-MC+FX-PS+FX-UI+trafo | kompl | 1
2 | Interfeisimoodul ESA-FX - MESA |  | FX-SAB | tk. | 1
3 | Akumulaator 12V; 17Ah(*2) |  | (keskseadmele) | tk. | 4
4 | Aadress-sisendmoodul |  |  | tk. | 4
5 | Aadress-väljundmoodul |  |  | tk. | 5
6 | Adresseeritav optiline suitsuandur |  |  | tk. | 106
7 | Adresseeritav temperatuuriandur (DM) |  |  | tk. | 7
8 | Adresseeritava anduri paigaldusalus |  |  | tk. | 113
9 | Adresseeritav teatenupp + pinnapealne paigalduskarp |  |  | tk. | 16
10 | Lühiseeraldaja (*3) |  |  | tk. | 6
11 | Harukarp |  |  | tk. | 4
12 | Optiline liiniandur |  |  | kompl | 5
13 | Infodiood |  |  | tk. | 7
14 | Häirekell |  |  | tk. | 15
15 | Välisireen + vilkur |  |  | kompl | 1
16 | Toiteplokk uksehoidikutele ja moodulitele |  | 12V, 1A | tk. | 7
17 | Akumulaator 12V; 7Ah(*2) |  | (toiteplokkidele) | tk. | 14
18 | Relee 24V mähisega DC, kontakt 230V, 3A |  |  | tk. | 2
19 | Relee 24V mähisega DC, 3 kontaktipaari 24V, 1A |  |  | tk. | 2
20 | Kaabel 2x1.0+S |  | (*1) | m | 2000
21 | Kaabel 2x0.5+S |  | (*1) | m | 500
22 | Tulekindel kaabel 2x1.0+S |  | (*1) | m | 500
23 | Installatsioonitarvikud |  |  | kompl. | 1
ARVUTI- JA SIDEVÕRK
1 | Kahe rööpapaariga ratastel räck |  | 2150x600x800 | kompl | 1
2 | Seadmeriiul | 4 punkti kinnitusega |  | tk | 5
3 | Sidekross 60 paari |  |  | tk | 1
4 | Eralduslatt Krone LSA |  |  | tk | 5
5 | 19" paneel 24xRJ45 Cat5 |  | koos liitmikega | tk | 2
6 | 19" kaablijuhikute paneel |  | koos juhikutega | tk | 4
7 | Switch 19" kinnitustega, 2 GB kaarti pesa |  | 16x10/100 Base Tx, | tk | 2
8 | 19" toitepesade paneel |  | vähemalt 6 ühenduskohta | tk | 1
9 | Ühenduspesa 2xRJ45 (komplektne) |  | koos paigaldustoosiga | tk | 23
10 | Ühenduspesa 1xRJ45 (komplektne) |  | koos paigaldustoosiga | tk | 5
11 | Kaabel (*1) |  | 4x2x0.5 UTP Cat 5 | m | 2000
12 | Kaabel (*1) |  | MHS 10x2x0.5 | m | 100
13 | Maandusjuhe (*1) |  | 1x6,0 mm² | m | 20
14 | Installatsioonitarvikud |  |  | kompl | 1
KOHVIKU HELISÜSTEEMI KAABELDUS
1 | Kõlari ühendupesa |  | (8 kontakti) | tk | 1
2 | Kõlari ühendupesa |  | (2 kontakti) | tk | 4
3 | Kõlarikaabel (*1) |  | 2x4mm² | m | 60
4 | Installatsioonitarvikud |  |  | kompl | 1
VIDEOPROJEKTORITE SÜSTEEM
1 | Videoperojektor |  | 1500 Ansi Lm; juhitav helikanal; puldiga juhtimine | kompl | 1
2 | Videoperojektor |  | 3000 Ansi Lm; juhitav helikanal; puldiga juhtimine | kompl | 1
3 | Allatõmmatav ekraan laiusega 3 m |  |  | tk | 1
4 | Projektori laekinnitusjalg koos kinnituspeaga |  |  | tk | 1
5 | Aktiivkõlar |  | 2x60W | tk | 2
6 | Võimendi (*4) |  | kodukino 6 kanaliga Resceyver | tk | 1
7 | Juhtmeta mikrofon |  |  | kompl | 1
8 | Esibaasi kõlar |  |  | tk | 2
9 | Tagabaasi kõlar |  |  | tk | 2
10 | Esibaasi keskkõlar |  |  | tk | 1
11 | Bassikõlar |  |  | tk | 1
12 | Kõlari ühenduspesa |  | (2 kontakti) | tk | 6
13 | Kõlari ühenduspesa |  | (8 kontakti) | tk | 1
14 | Ühenduspesa 2xRCA |  |  | tk | 2
15 | Ühenduspesa 1xBNC |  |  | tk | 1
16 | RCA pistik |  |  | tk | 1
17 | Ühenduspesa DIN 15 katteplaadiga |  |  | kompl | 1
18 | Videokaabel |  | RG59 (*1) | m | 20
19 | Signaalikaabel varjestatud (mikrofonikaabel) |  | 2x0,25 (*1) | m | 40
20 | Valmis VGA kaabel |  | ferriidist peegeldusfiltritega | m | 20
21 | Kõlarikaabel (*1) |  | 2x4mm² | m | 70
22 | Installatsioonitarvikud |  |  | kompl | 1
VALVE- JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM
1 | Keskseade |  | Inner Range | kompl | 1
2 | Klaviatuur |  | LCD | tk | 4
3 | Laiendusmoodul |  | 16-tsooni | tk | 5
4 | Aku |  | 12Ah | tk | 3
5 | Trahvo |  |  | tk | 3
6 | Infrapunaandur |  |  | tk | 57
7 | Klaasipurunemisandur |  |  | tk | 13
8 | Häirenupp |  |  | tk | 2
9 | Magnetkontakt süvistatav |  |  | tk | 15
10 | Sisesireen |  |  | tk | 3
11 | Välisireen vilkuruga |  |  | tk | 1
12 | Kontroller |  |  | tk | 10
13 | Kaardilugeja |  |  | tk | 16
14 | Niiskukindel kaardilugeja |  |  | tk | 1
15 | Magnetkontakt süvistatav |  |  | tk | 17
16 | Elektriline lukustuseade |  |  | tk | 17
17 | Konverter |  |  | tk | 1
18 | Haldusprogramm |  |  | kompl | 1
19 | Kaabel (*1) |  | 6x0.22 | m | 2500
20 | Kaabel (*1) |  | 4x2x0.5 Cat5 UTP | m | 500
21 | Installatsioonitarvikud |  |  | kompl | 1
VIDEOJÄLGIMISSÜSTEEM
1 | Digitaalne videosalvestussüsteem koos arvutikomplektiga resolutsioon vähemalt 720x576 (PAL), LAN, 100fps või samaväärsete omadustega digitaalne videosalvesti |  | 16-kanalit, HDD 160GB, monitor ja operatsioonisüsteem Windows XP. , DVD-RW Desctop korpus, hiir, klaviatuur, MPEG4, VGA/SVGA väljund | kompl | 1
2 | LCD värvimonitor |  | min.: 17" diagonaal, resolutsioon 1280x1024, punkt 0,294, heeledus 300kd/m2, kontrast 500:1, vertikaalne vaatenurk 140 kraadi | tk | 1
3 | Värvikaamera |  | Rõhteraldusvõime vähemalt 470 TVR, variofokaalobjektiiv AI ja DD -ga, BLC, kogu trakti tundlikkus vähemalt 0,5 lux | tk | 16
4 | Objektiiv |  | 2-12mm variofokaal | tk | 16
5 | Kaamera kinnitusjalg |  |  | tk | 16
6 | Kaabel (*1) |  | RG-59 | m | 800
7 | Installatsioonitarvikud |  |  | kompl | 1
(*1) | Kaablite kogused on ligikaudsed
(*2) | Akumulaatorite vajalik mahtuvus määratakse süsteemi tegeliku voolutarbe järgi. (vaata seletuskirjast)
(*3) | Lühiseeraldajate kogus on antud orienteeruv. See sõltub tegelikust andurite paigaldusjärjekorrast
(*4) | Dolby Surround süsteemi võimendi valitakse lähtudes ruumi suurusest ja kasutatava kõlarikomplekti akustilisest tundlikkusest